✅ Checklist para Trabalhos em Espaços Confinados

# 🔍 Monitoramento da Atmosfera

- Detector de oxigênio (O₂)

- Detector de gases tóxicos (CO, CO₂, NH₃, SO₂, Cl₂ etc.)

- Detector de gases inflamáveis (CH₄, C₃H₈, C₂H₂)

- Detector multigases com bomba (LEL, CO, O₂, H₂S)

- Analisador de fluxo de ar

- Sensor de temperatura e umidade

- Monitor de radiação (quando aplicável)

- Detector de partículas (poeira respirável)

- Monitor de vibração (quando aplicável)

- Detector de vazamento de líquidos radioativos (quando aplicável)

- Drones e robôs para inspeção prévia

- Monitoramento contínuo com registro eletrônicos

- Certificados de calibração atualizados

- Alarmes sonoros e visuais configurados

# 🧗‍♂️ Acesso e Resgate com Segurança

Escada de segurança certificada

- Linha de vida com ancoragem

- Equipamento de resgate rápido (corda, trava-quedas, arnês)

- Sistema de içamento e guincho vertical

- Tripé com guincho para acesso vertical

- Sistema de bloqueio e etiquetagem (LOTO)

- Maca de resgate tipo sked ou cesto

- Plataforma elevatória ou braço mecânico para resgate

- Kit completo de imobilização (colar cervical, talas)

- Equipe de resgate posicionada externamente

- Simulação de resgate realizada antes da atividade

# 🛡️ EPIs para Trabalhos em Espaços Confinados

- Capacete com jugular e viseira

- Óculos de proteção contra impacto/químicos

- Protetores auriculares (plug ou concha)

- Botas com biqueira de aço e solado antiderrapante

- Luvas específicas (corte, química, térmica, dielétrica)

- Vestimentas apropriadas (química, biológica, antiestática, retardante de chama)

- Cinto de segurança tipo paraquedista

- Trava-quedas retrátil

- Máscara autônoma (SCBA) com cilindros reservas

- Máscara facial com pressão positiva

- Máscara de fuga (kit de escape)

- Detector portátil 4 gases individual

- Capuz de escape para evacuação rápida

- Roupas químicas (Tychem ou equivalentes)

# 🧯 EPCs Essenciais

- Tapumes, cones, correntes e sinalização

- Tripé de acesso vertical

- Insufladores e exaustores (certificação anti-explosiva)

- Painel filtrante Grau D

- UMAR – Unidade Móvel de Ar Respirável

- Carrinhos de cilindros (Zephyr, Smart da Breathe ou equivalentes)

- Mangueiras de ar respirável com engates rápidos normatizados

- Placas de identificação em entradas e acessos

Barreiras físicas contra quedas

- Iluminação intrinsecamente segura

- Extintores portáteis (pó químico, CO₂, espuma)

- Kit de primeiros socorros completo

# 📡 Comunicação e Coordenação

- Rádios ou intercomunicadores sem fio

- Comunicadores de voz para ambientes ruidosos

- Sinalizadores visuais (estroboscópios)

- Quadro de controle de acesso

- Monitoramento remoto em tempo real

- Comunicação permanente vigia–trabalhadores

- Protocolos de rádio definidos e testados

- Comunicação redundante (rádio + telefone)

# 💡 Iluminação em Espaços Confinados

- Lanternas LED de alta potência

- Luzes de emergência portáteis

- Fitas luminosas para sinalização

- Iluminação intrinsecamente segura em áreas classificadas

- Teste funcional antes da entrada

# 🔥 Segurança Contra Incêndio

- Cortinas de fumaça (quando aplicável)

- Sprinklers ou hidrantes de emergência

- Extintores portáteis (pó químico, CO₂, espuma)

- Brigada de incêndio treinada

- Plano de evacuação contra incêndio

# 🧩 Planejamento e Preparação

- Plano de emergência específico por espaço

- Treinamento e simulação de resgate

- Revisão dos protocolos de ventilação

- APR – Análise Preliminar de Risco

- Permissão de Trabalho (PT) e Permissão Especial (PTE)

- Monitoramento climático externo (se aplicável)

- Rotas de fuga claras e sinalizadas

- Cronograma integrado de atividades

- Reunião de alinhamento diário

- Auditoria de prontidão antes da entrada

# 🔧 Apoio e Manutenção

- Gerador de energia portátil

- Bombas de drenagem

- Ferramentas manuais certificadas

- Bomba de ar de emergência

- Analisador químico portátil

- Alerta de proximidade e controle de carga

- Kit de derramamento químico

- Equipamentos reserva para falhas

- Carregadores e baterias extras

# 🎥 Supervisão e Monitoramento

- Tenda de descontaminação

- Registro eletrônico de entrada e saída

- Câmeras com gravação em tempo real

- Equipamentos de monitoramento contínuo de gases

- Auditoria em campo durante execução

- Relatórios de progresso contínuo

# 📁 Documentação e Registros

- Cartões de controle de trabalho

- Checklists de segurança

- Diário de bordo

- Certificados de calibração

- Relatórios pós-atividade

- Verificações periódicas de ventilação

- Programa de Proteção Respiratória (PPR) ativo e documentado

- Inventário atualizado de espaços confinados

- Registro fotográfico da condição inicial e final

- Arquivo documental completo (PT, APR, leituras, inspeções)

# 👷 Equipe Treinada

- Conhecer os riscos específicos da atividade

- Estar capacitado em NR 33 e treinamentos correlatos

- Treinar constantemente em resgate e emergência

- Manter o foco na prevenção

- Supervisor de entrada habilitado

- Vigia dedicado e treinado

- Equipe de resgate pronta e equipada

- Bombeiro civil disponível (quando exigido)

- Médico do trabalho de prontidão

- Técnico e engenheiro de segurança presentes

- Operadores certificados para equipamentos

- Integração de contratados com requisitos verificados